# Trayecto Técnico Profesional en Electrónica

## Aprobado por Res. 190/02 CFCyE

### Módulo

Instrumentos y herramientas

de propósito general

Dirección Nacional de Educación Técnico-Profesional y Ocupacional

Instituto Nacional de Educación Tecnológica  Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

#### Presentación

Se presenta aquí el marco de desarrollo del módulo “Instrumentos y herramientas de propósito general” que es de base para el Trayecto Técnico Profesional en Electrónica. Es constitutivo del área modular “Instrumentos y herramientas”, junto a los módulos “Herramientas informáticas para medición, análisis y síntesis electrónica” y “Ensayos y mediciones eléctrico-electrónicas”. El área modular desarrolla capacidades para manifestar competencias para la operación y el mantenimiento de instrumentos y herramientas. Dentro de ella y respetando los niveles de complejidad de la estructura modular, el módulo desarrolla las capacidades correspondientes en un primer nivel de complejidad, formando a los estudiantes para la operación y el mantenimiento funcional operativo de los instrumentos y herramientas de propósito general, que se utilizan en electricidad y electrónica. Estas capacidades serán retomadas y profundizadas en los otros módulos del área modular incorporándolas a capacidades de mayor nivel de complejidad que le permitirán a la persona manifestar competencias más complejas en diferentes situaciones laborales.

El funcionamiento de componentes, productos y equipos electrónicos pone en marcha fenómenos electromagnéticos, tanto estáticos como dinámicos, que se manifiestan en voltajes, corrientes y potencias. Según cómo éstos se ponen en juego en los circuitos eléctrico-electrónicos, aparecen otros parámetros característicos, particularmente la impedancia. La manera de hacer “visible” y “medir” esta fenomenología en forma controlada, es a través de los instrumentos de medición electrónica. Por lo tanto, es muy importante que el estudiante que se inicia en el Trayecto en Electrónica aprenda a ver y a leer dichos parámetros a través de estos instrumentos.

La operación y el mantenimiento funcional operativo de instrumentos y herramientas de propósito general plantea problemas de medición de parámetros eléctricos en componentes, equipos, y productos eléctrico-electrónicos, y de contrastación de instrumentos de propósito general, lo cual implica el manejo con destreza de herramientas mecánicas de uso común en electrónica.

Para ello el módulo se plantea desarrollar capacidades de identificación del instrumento a utilizar, acondicionamiento y preparación de los medios para realizar las medidas en distintos ambientes de trabajo, la selección de patrones de medida que intervienen en las tareas de contrastación de instrumentos, la calibración, la lectura e interpretación de la indicación de los instrumentos ya sean analógicos o digitales, y el cálculo de los errores de medida. Estos problemas deben ser resueltos siguiendo normas que prevengan riesgos para la salud, costes de no calidad, deterioro en los instrumentos por mala práctica, y la seguridad en el trabajo.

- La propuesta formativa del módulo privilegia los aspectos descriptivos, cualitativos de los instrumentos de propósito general. Incorpora, en menor medida, aspectos cuantitativos o de cálculo, profundizando según el nivel de dificultad en las temáticas específicas de Medición y error. Este enfoque pretende que el estudiante que realice este módulo del primer nivel de complejidad pueda descubrir y desarrollar su interés y motivación respecto del campo de la electrónica y construya una primera aproximación a las herramientas con las que trabajará en el recorrido de los módulos posteriores.

Las actividades formativas involucradas en el desarrollo del módulo priorizarán el trabajo concreto de los estudiantes con los instrumentos y herramientas de propósito general necesarios en la actividad laboral del técnico electrónico; resolviendo problemas que ejerciten las capacidades planteadas trabajando sobre contenidos específicos y utilizando textos especializados, manuales, folletería industrial, procedimientos  y normas. Estas actividades formativas se desarrollarán en un entorno de aprendizaje constituido por un aula/laboratorio en la que se dispondrá del instrumental y herramental electrónico necesario conforme a las competencias a desarrollar.

Así las capacidades en las que forma el módulo son transversales, principalmente al conjunto de las tres primeras áreas de competencia identificadas en el perfil. Estas capacidades permiten la toma de decisiones, la información y la documentación.

1. Referencia al perfil profesional

El módulo toma como referencia actividades profesionales incluidas en las áreas de competencia 3 del perfil profesional. Dentro de estas áreas, las subáreas de competencia que contienen las actividades mencionadas son las siguientes:

3.7. Operar y mantener equipos de instrumentación electrónica de propósito general y compleja: de electromedicina, de testeo de componentes en fábrica, de meteorología, de agricultura y ganadería, de parámetros físico-químicos, de electrónica para la mecánica. (área de competencia 3).

Uno de los problemas centrales identificados a partir del relevamiento de las actividades profesionales del perfil profesional es el que enfrenta al Técnico en Electrónica a “la operación y mantenimiento de instrumentos y herramientas de propósito general”. Este problema central es común denominador de una multiplicidad de situaciones problemáticas propias de su campo profesional.

La identificación de situaciones problemáticas que debe abordar el técnico en el contexto socioproductivo y con el cual se relacionan las actividades incluidas en estas subáreas de competencia, nos permite enunciar el problema central en torno al cual se estructura el módulo y da unidad a los a contenidos y actividades formativas, buscando desarrollar capacidades profesionales en entornos formativos gestionados por la institución educativa.

El proceso de resolución del problema central reorganiza las actividades profesionales pertinentes de estas subáreas de competencia y permite conformar la unidad de competencia: “Operar y mantener Instrumentos y herramientas de propósito general”.

| UNIDAD DE COMPETENCIA |  |
| --- | --- |
| Operar y mantener instrumentos y herramientas de propósito general. |  |
| Medir parámetros eléctricos en componentes, equipos, productos eléctrico-electrónicos. |  |
| Interpreta y define las especificaciones técnicas de instrumentos de propósito general (multímetros, amperímetros, voltímetros, óhmetros, osciloscopios, frecuencímetros). disponiendo las especificaciones técnicas de los instrumentos de medida y los documentos de contrastación que incluyen los datos estadísticos, individualizando y limitando las especificaciones para la medida. |  |
| Identica y selecciona el instrumento en función de la variable eléctrica a medir individualizando y tomando: el instrumento de propósito general de acuerdo con la variable eléctrica a medir y las especificaciones del mismo. |  |
| Configura el instrumento para la medida realizando la conexión de los accesorios adecuados (puntas de prueba de impedancia adecuada y aislación segura) a la medida a realizar, utilizando accesorios adecuados a los parámetros eléctricos y señales a medir (tensiones, corrientes, energías, potencias, frecuencias), disponiendo y configurando los selectores de alcance según los calculados para la medición y calibración de campo, ajustando correctamente conectores y borneras asegurando una eficaz conexión galvánica. |  |
| Opera los instrumentos de propósito general energizando el circuito de medición proveyéndolo de la potencia necesaria, manipulando los controles de los instrumentos y siguiendo los procedimientos normalizados. |  |
| Realiza el mantenimiento funcional operativo del instrumento reajustando perillas de cero evitando errores y poniendo la indicación dentro del ámbito de medición, corriendo los programas de mantenimiento funcional operativo en los instrumentos digitales con microprocesadores y conectados a computadora. |  |
| Registra los valores medidos (datos) en la memoria digital luego descargando e imprimiéndolos, procediendo con las lecturas programadas, calculando los errores de cada una y volcándolos a una tabla. |  |
| Elabora el informe técnico de datos históricos y agrega los datos al documento de estadística elaborando el informe estadístico e incorporando el mismo al ya existente. |  |
| Contrastar instrumentos de propósito general. |  |
| Interpreta y define las especificaciones técnicas del instrumento de propósito general a contrastar (multímetros, amperímetros, voltímetros, óhmetros, osciloscopios, frecuencímetros), disponiendo las especificaciones técnicas correspondientes al instrumento de propósito general y sus documentos de contrastación que incluyen los datos estadísticos, individualizando y limitando las especificaciones para la medida. |  |
| Interpreta y define las especificaciones técnicas del instrumento patrón (multímetros, amperímetros, voltímetros, óhmetros, osciloscopios, frecuencímetros). deduciendo y explicando las especificaciones técnicas correspondientes al instrumento patrón y sus documentos de contrastación que incluyen los datos estadísticos. Se hacen conocer y delimitan las especificaciones para la medida de contrastación. |  |
| Identifica y selecciona el instrumento patrón en función de la variable eléctrica a medir, individualizando y tomando el instrumento patrón de acuerdo con la variable eléctrica a medir y a la norma establecida. |  |
| Prepara y dispone el banco de mediciones, pruebas y ensayos de contrastación. Se procura y configura el banco de pruebas para los instrumentos (banco con las alimentaciones eléctricas necesarias, aislaciones, protecciones y puestas a tierra, amortiguamiento mecánico e inclinación controlados, y herramientas adecuadas) acondicionando el medio ambiente con los parámetros de temperatura, humedad y en el caso necesario de presión y control de contaminantes abrasivos; adecuados a las especificaciones técnicas del fabricante del instrumento, poniendo en orden el instrumento patrón analógico y/o digital, realizando su manipuleo con precisión, delicadeza e idoneidad. |  |
| Configura los instrumentos para hacer las medidas de contrastación. Se realiza la conexión de los accesorios adecuados (puntas de prueba de impedancia adecuada y aislación segura) a la medida de contrastación a realizar, utilizando accesorios adecuados a los parámetros eléctricos y señales a medir (tensiones, corrientes, energías, potencias, frecuencias), ajustando correctamente conectores y borneras, y asegurando una eficaz conexión galvánica (mínima resistencia). |  |
| Opera los instrumentos de contrastación y contrastado energizando el circuito de contrastación, proveyéndolo de la potencia necesaria, manipulando los controles de los instrumentos, y siguiendo los procedimientos normalizados de contrastación. |  |
| Realiza el mantenimiento funcional operativo del instrumento contrastado ajustando y corrigiendo durante la operación de contrastación los parámetros normalizados de medida (ajustes mecánicos, condiciones ambientales, etc.) con un adecuado manejo del herramental. |  |
| Registra los valores medidos en tabla normalizada durante la operación de contrastación, registrando los datos medidos en la memoria digital, descargando e imprimiéndolos luego. |  |
| Elabora el informe técnico de contrastación realizando el informe técnico de la contrastación, incluyendo las tablas con los registros y el análisis estadístico, según norma, al informe historial ya existente. |  |

Alcances y condiciones de la unidad de competencia

Alcances

Al finalizar este módulo los estudiantes tendrán desarrolladas las capacidades que permiten inferir, en las condiciones de la unidad de competencia, un desempeño competente en el rango de actividades arriba descripto, asumiendo responsabilidades limitadas sobre los resultados de su tarea en el marco de un equipo de trabajo. El alcance de dichas actividades estará limitado a seleccionar, proponer y aplicar procedimientos estándares apropiados en función de instrucciones recibidas y de situaciones caracterizadas por bajos niveles de incertidumbre.

Condiciones

Las actividades de la unidad de competencia se llevan a cabo en contextos laborales caracterizados, entre otros, por:

- En campo con maletín o caja de herramental e instrumental electrónico; o en un taller o laboratorio de mantenimiento con sus componentes: herramientas, instrumentos de propósito general, bancos de prueba y ensayos, y estaciones trabajo.

- Manuales, especificaciones, notas de aplicación y de producto del instrumental.

- Operación de instrumentos electrónicos de medición, como en el mantenimiento de instrumentos y equipos, y especialmente en lo que es instrumentación electrónica para contrastación y ajustes (con instrumentos patrón), de acuerdo a las normas que rigen las mediciones electrónicas, eléctricas, y radioelectrónicas.

- Métodos y técnicas de medición electrónica, eléctrica y radioelectrónica; y de mantenimiento funcional operativo.

- Una relación jerárquica y/o funcional en donde reportará los diagnósticos realizados en la operación y mantenimiento funcional operativo de instrumentos de propósito general y herramientas, a sus pares y/o a sus superiores.

#### 2. Capacidades

El presente módulo plantea como resultado el logro de las capacidades que se identifican en la primera columna del cuadro que se presenta a continuación. La segunda columna propone algunas evidencias que permiten inferir que se han adquirido las capacidades propuestas. Cada equipo docente a cargo del desarrollo del módulo habrá de trabajar, y podrá profundizar y ampliar esta propuesta de evidencias en función de las características de los estudiantes y el entorno de enseñanza/aprendizaje.

| Capacidades | ##### Evidencias |
| --- | --- |
| Identificar el tipo de instrumento de aplicación industrial que se usa para una determinada medida . | Discrimina los alcances o rangos de medida de los instrumentos en función de las magnitudes físicas a medir. Reconoce cualidades de los instrumentos. Compara instrumentos en función de su uso. |
| Manejar las herramientas mecánicas de propósito general para uso en electrónica con destreza y propiedad. | Ajusta correctamente los tornillos de precisión en los indicadores de los instrumentos. Selecciona y manipula correctamente las herramientas mecánicas apropiadas en la calibración de los instrumentos. |
| Calibrar los instrumentos de propósito general (voltímetro, amperímetro, óhmetro, multímetro, osciloscopio, generador de funciones, etc.). | Reconoce indicaciones erróneas en los instrumentos que están fuera de lo espacificado por el fabricante. Gradúa la indicación del instrumento utilizando correctamente las herramientas apropiadas. Ajusta los controles del instrumento hasta lograr las especificaciones de calibración del fabricante. |
| Interpretar correctamente la indicación de los instrumentos ya sean analógicos y/o digitales. | Explica las indicaciones del panel de los instrumentos y el funcionamiento de los mismos. Deduce errores de medición a partir de las lecturas de instrumentos tanto analógicos como digitales. Lee y explica diferentes propuestas indicaciones de magnitudes a medir. Reconoce las cualidades de las magnitudes a medir. |
| Acondicionar y preparar los medios para realizar las medidas teniendo en cuenta los criterios establecidos en ámbitos de desempeño como los de telecomunicaciones, electrónica industrial, laboratorios de mantenimiento electrónico, ambientes de generación de energía, ambientes mecánicos y electromecánicos | Realiza todos los pasos conducentes a la realización de la medición. Identifica componentes intervinientes en una medición. |
| Calcular los errores de medida de los diferentes instrumentos. | Identifica y explica diferentes errores en mediciones propuestas. Compara instrumentos en función de su error de indicación. Selecciona y determina la fórmula del error de indicación del instrumento en función del dato del fabricante. |

Algunas de las formas sugeridas de obtención de las evidencias son:

- Resolución de situaciones problemáticas.

- Coloquios.

- Realización de informes técnicos.

- Proceso de medición con instrumentos.

- Informe sobre las mediciones realizadas.

- Elaboración y defensa de informes de resultados de trabajos con equipos e instalaciones donde sean necesarias mediciones y contrastaciones.

- Observación de actividades en el entorno de trabajo.

#### 3. Actividades formativas

Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea y trabajar sobre los contenidos que permiten formarlas, se recomienda organizar actividades formativas tales como:

- Resolución de situaciones/problema.

- Estudio de casos.

- Prácticas y/o ejercicios de situaciones reales de trabajo.

- Trabajos de campo.

- Simulaciones con computadoras.

- Elaboración de hipótesis de trabajo.

Estas actividades entre otras, permitirán:

- Medir sobre un componente eléctrico-electrónico, con distintos instrumentos, distintas variables de muestras eléctricas (muestreo); logrando un conjunto de valores para calcular media, varianza. Además, permitiendo introducir la noción de la función de Gauss.

- Verificar conceptos de exactitud y precisión, repetitividad, calcular errores de medida y expresar correctamente los resultados, utilizando distintos instrumentos de propósito general.

- Reconocer las unidades fundamentales y sus derivaciones, armando esquemas de sistemas de unidades, utilizando instrumentos de propósito general.

- Buscar información sobre patrones de medición internacionales, de masa, longitud, volumen, tiempo y frecuencia, parámetros eléctricos, de temperatura, intensidad luminosa, etc.

- Reconocer las características de panel, los instrumentos de propósito general estableciendo las diferencias entre los analógicos y los digitales.

- Identificar y disponer parámetros claves de los instrumentos como sensibilidad, alcances, errores, impedancias de entrada, valores máximos en bornes de entrada.

- Identificar en instrumentos indicadores electromecánicos, bloques funcionales internos de tecnología estándar, funciones y propiedades: cupla motora, cupla antagónica, imanes, electroimanes, efectos térmicos.

- Identificar para los instrumentos digitales los bloques funcionales y relacionarlos al panel y sus controles.

- Utilizar correctamente un instrumento según las condiciones físicas (vibraciones mecánicas, ruido eléctrico industrial, temperatura, presión, humedad, posición, atmósfera, etc.) del ambiente de trabajo, durabilidad de la calibración, necesidad del mantenimiento, especialmente, el funcional operativo.

- Reconocer funciones accesorias de los instrumentos de propósito general, sobretodo en los multímetros (ganancia de corriente de transistores, temperatura, frecuencia, capacidad, inductancia, continuidad, memoria, junturas, etc.).

- Realizar informes y generar documentación técnica de las actividades de medición según prácticas industriales estándares.

- Interpretar el diagrama en bloques de un osciloscopio, y sus distintos tipos.

- Interpretar la necesidad de un osciloscopio frente a otro tipo de instrumento, para una determinada medición.

- Seleccionar de acuerdo a los parámetros eléctricos a medir, el tipo de punta o accesorio a utilizar en el instrumento, y realizar su compensación.

- Operar, disponer los controles, poner a punto un osciloscopio a fin de resolver las mediciones sobre distintos parámetros eléctricos.

- Abordar el concepto de modulación en amplitud y en frecuencia de manera descriptiva y experimental, mostrando la fenomenología en un osciloscopio.

- Utilizar generadores de señal (cuadrada, sinusoidal, triangular, pulso, programada, etc.) de distintas magnitudes de tensión y frecuencia en mediciones con instrumentos de propósito general.

- Manipular herramientas de uso común (protoboards, agujereadora, soldadora, desoldadora, limas, sierras, pinzas, destornilladores, alicates, pelacables, etc.) en electrónica para el armado de conexionados en las tareas de medición y en las de calibración.

#### 4. Contenidos

En este módulo se desarrollan contenidos relacionados con la teoría de errores aplicada a las mediciones con instrumentos, interpretación de los errores según los instrumentos sean analógicos o digitales. Se tratan las estructuras circuitales internas de los instrumentos de propósito general como también sus principios de funcionamiento. Se abordan los contenidos relacionados con las codificaciones normalizadas que presentan los instrumentos electrónicos.

Asimismo se aborda la enseñanza del manejo de herramientas manuales (herramental convencional: limas, sierras, martillos, pinzas, tenazas, destornilladores, etc., herramental de uso común en electricidad y electrónica: pinzas, alicates, pelacables, puntas de contacto, etc., máquinas herramienta electrónicas: agujereadora, soldadora, desoldadora, etc.)

Se contemplan contenidos relacionados con probabilidad y estadística, aspectos relacionados con trigonometría, y la función logarítmica, esto desde el punto de vista matemático aplicado a la electrónica.

En cuanto al abordaje de la física aplicada, hacemos mención de las leyes de electromagnetismo y balística electrónica entre otros.

Estos contenidos podrán organizarse en torno a los siguientes temas generadores:

- Medición y error.

- Sistemas de unidades de medición.

- Patrones de medición.

- Instrumentos indicadores electromecánicos.

- Instrumentos electrónicos para medición de parámetros básicos.

- Osciloscopios.

- Generadores de señales.

- Adaptadores de señal.

- Herramientas usadas en electrónica.

Los temas expuestos son generadores de contenidos más específicos que serán abordados en su secuenciación y grado de profundidad al integrarse en actividades formativas en el marco de la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje.

#### 5. Entorno de aprendizaje

Para el desarrollo del presente módulo se requiere de un aula/laboratorio con estaciones de trabajo para actividades de pequeños grupos (de cinco o seis alumnos). Se dispondrá de patrones de medición, instrumentos indicadores electromecánicos, instrumentos electrónicos para medición de parámetros básicos, osciloscopios, generadores de señal, y herramientas de uso común en electrónica. Se dispondrá también como soporte, de bibliografía técnica, equipos informáticos. Se preverá el acceso a ámbitos laborales en los que se desarrollen actividades de medición, operación y mantenimiento de instrumentos de propósito general. El ambiente de aprendizaje se adecuará a normas y procedimientos de operación, logística, higiene, seguridad y control ambiental compatibles con los utilizados en la industria.

#### 6. Requisitos

El cursado de este módulo tiene como requisito estar cursando, haber cursado, o haber aprobado los módulos de “Materiales e insumos eléctrico-electrónicos” y “Circuitos eléctricos y redes”. Para la aprobación del módulo serán necesarias las aprobaciones de los módulos mencionados.

#### 7. Carga horaria

La duración estimada de referencia del módulo es de 120 horas reloj.

Documento del CFCyE, Serie A-12, en su punto 3.4. Estructura Modular.